## Blad1
Calibratie scopes
| dBm | dBmV | mVtt | mV rms | afwijking
Meetsignaal 50 ohm | -23.6 | 23.3913 | 41.8 | 14.7763 | dB tov voltage
| Mhz | dBmV | mVtt | mV rms | dB
Tektronix 2445 150MHz | 10 | 23.5151 | 42.4 | 14.9884 | 0.12379
| 75 | 23.2235 | 41 | 14.4935 | -0.16785
Echt 3 dB= 250MHz | 115 | 23.009 | 40 | 14.14 | -0.38233
| 125 | 22.9217 | 39.6 | 13.9986 | -0.46962
| 150 | 22.4484 | 37.5 | 13.2562 | -0.9429
| 200 | 21.2587 | 32.7 | 11.5595 | -2.1326
| 300 | 20.1254 | 28.7 | 10.1455 | -3.2659
| 350 | 17.5761 | 21.4 | 7.5649 | -5.8153
| 450 | 14.4315 | 14.9 | 5.2671 | -8.9598
| 470 | 6.6744 | 6.1 | 2.1564 | -16.7169
| 550 | -0.73274 | 2.6 | 0.9191 | -24.1241
Tektronix 535A 20MHz | 9 | 89.0296 | 80 | 28.28 | 5.6383
CA plug in max 50mV/div | 18 | 84.9472 | 50 | 17.675 | 1.5559
| 28 | 78.9266 | 25 | 8.8375 | -4.4647
CA plug in nieuwer | 9 | 89.5562 | 85 | 30.0475 | 6.1649
| 14 | 83.009 | 40 | 14.14 | -0.38233
| 21 | 84.9472 | 50 | 17.675 | 1.5559
| 29 | 78.9266 | 25 | 8.8375 | -4.4647
1A4 4 kanaals plug in | 9 | 85.2208 | 51.6 | 18.2406 | 1.8295
max 10mV/div | 18 | 84.2229 | 46 | 16.261 | 0.83163
| 20 | 83.4328 | 42 | 14.847 | 0.04146
| 30 | 77.2029 | 20.5 | 7.2467 | -6.1884
| 40 | 66.5308 | 6 | 2.121 | -16.8605
| 50 | 56.9884 | 2 | 0.707 | -26.4029
223.6
Rigol DS1102E | 10 | 46.8878 | 42.4 | 221 | -0.10159
gemeten bij 0dBm | 20 | 47.1587 | 41 | 228 | 0.16926
Echt 3 dB= 145MHz | 40 | 47.1587 | 40 | 228 | 0.16926
| 80 | 46.1926 | 39.6 | 204 | -0.79683
| 140 | 44.0824 | 37.5 | 160 | -2.907
| 160 | 42.6067 | 32.7 | 135 | -4.3828
| 190 | 41.1381 | 28.7 | 114 | -5.8513
| 200 | 38.4856 | 21.4 | 84 | -8.5039
| 250 | 32.465 | 14.9 | 42 | -14.5245
| 326 | 20 | 6.1 | 10 | -26.9894
| 450 | 1.5836 | 2.6 | 1.2 | -45.4058
|  |  | 3000 | 1060.5
HP1740 na cailibratie | 10 | 60.5102 | 3000 | 1060.5 | 0
gemeten bij 13dBm | 20 | 60.5102 | 3000 | 1060.5 | 0
Echt 3 dB= 120MHz | 40 | 60.5102 | 3000 | 1060.5 | 0
| 80 | 59.5951 | 2700 | 954.45 | -0.91515
| 100 | 58.7511 | 2450 | 866.075 | -1.7591
| 120 | 57.515 | 2125 | 751.1875 | -2.9952
| 150 | 54.4896 | 1500 | 530.25 | -6.0206
| 200 | 50.5223 | 950 | 335.825 | -9.988
| 240 | 50.5223 | 950 | 335.825 | -9.988
| 320 | 27.2261 | 65 | 22.9775 | -33.2842
| 360 | 10.9678 | 10 | 3.535 | -49.5424
TEK465 | 10 | 60.1405 | 2875 | 1016.3125 | -0.36967
gemeten bij 13dBm | 20 | 59.9109 | 2800 | 989.8 | -0.59926
Echt 3 dB= 110MHz | 40 | 59.8799 | 2790 | 986.265 | -0.63034
| 80 | 58.2962 | 2325 | 821.8875 | -2.214
| 100 | 57.9144 | 2225 | 786.5375 | -2.5958
| 120 | 57.2029 | 2050 | 724.675 | -3.3073
| 150 | 55.2647 | 1640 | 579.74 | -5.2455
| 200 | 54.038 | 1424 | 503.384 | -6.4722
| 240 | 44.9472 | 500 | 176.75 | -15.563
| 320 | 30.9678 | 100 | 35.35 | -29.5424
| 360 | 16.9884 | 20 | 7.07 | -43.5218